附件3：电梯常用配件报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 主板 | 默纳克 | MCTC-MCB-K1 | 1 | 块 |  |  |
| 2 | 主板 | 巨人通力 | LCECPU40 | 1 | 块 |  |  |
| 3 | 变频器 | 默纳克 | 3000一体L-B | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 接触器板 | 巨人通力 | KDL16 | 1 | 块 |  |  |
| 5 | 光幕 | 微科 | WECO-7 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 外呼板 | 巨人通力 | 863193 H03 | 1 | 块 |  |  |
| 7 | 外呼板（整套） | 巨人通力 | 863193 H03 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 外呼板 | 默纳克 | MCTC-HCB-H | 1 | 块 |  |  |
| 9 | 外呼板（整套） | 默纳克 | MCTC-HCB-H | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 插件板 | 默纳克 | MCTC-KCB-B1 | 1 | 块 |  |  |
| 11 | 平层感应器 | SUNNY | SN-GD-1 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 平层感应器 | 巨人通力 | 77N77U77S | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 应急电源 | 定制 | PKP220-12V | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 运行接触器 | 富士 | SC-N2 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 运行接触器 | 富士 | SC-E2P | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 接触器 | 富士 | SC-E02A | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 抱闸电源盒 | 进口明纬 | SP-320-27 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 对重反绳轮 | 定制 | 5绳5槽 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 钢丝绳 |  | 12# | 1 | 米 |  |  |
| 20 | 钢丝绳 |  | 10# | 1 | 米 |  |  |
| 21 | 钢丝绳 |  | 8# | 1 | 米 |  |  |
| 22 | 钢丝绳 |  | 6# | 1 | 米 |  |  |
| 23 | 补偿链 |  | 8# | 1 | 米 |  |  |
| 24 | 补偿链 |  | 11# | 1 | 米 |  |  |
| 25 | 补偿链 |  | 链径6链径24 | 1 | 米 |  |  |
| 26 | 补偿链 |  | 链径8链径30 | 1 | 米 |  |  |
| 27 | 合计 | | | | | |  |